- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году

- Филиал МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» - «Детский сад № 21»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида» утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 31.07.2014 № 1994 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Здание детского сада: Свидетельство о государственной регистрации права 13.11.2007 г. 66 АГ 087034 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Земельный участок: Свидетельство о государственной регистрации права, 19.10.2007, 66 АГ 034668 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 1.Лицензия № 66 Л01 № 0003529 от 01.06.12 г. № 16198 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия - бессрочно Приложение № 4 к лицензии № 66 Л01№ 0003529 от 01.06.12 г. № 16198 2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу - соответствует 3. виды реализуемых образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг - нет; 4. Свидетельство о государственной аккредитации ГА 007658 регистрационный номер 4665 от 13.04.2009 г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1.имеется, основная общеобразовательная программа – основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования филиала МАДОУ «Детский сад 3» - «Детский сад № 21», от 02.08.2021 |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | имеется |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на _2022-2023___ учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1. имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1. здание - 1 2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей - 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1. в одну смену, 2. 7.00-17.30 – 136 детей 3. нет |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1.132 воспитанника 2. 6 возрастных групп 3. 73+19 4. нет 5.нет |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1.по штатному расписанию: Администрация - 1; Воспитатели – 9,1; Инструктор по физическому воспитанию – 0,75; Музыкальный руководитель – 1,5; Педагог-психолог- 0,5; иные работники: нет Младший обслуживающий персонал – 12; 2. Администрация - 1; Воспитатели – 6, 2-д/о; Инструктор по физическому воспитанию – 1; Музыкальный руководитель – 1; Педагог – психолог – 1; иные работники: старший воспитатель – 1; младший обслуживающий персонал – 11 3. наличие вакансий: дворник – 1, воспитатель 2 д/о, 1 ставка, уборщик служебных помещений – 0,7; |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) акт готовности теплопотребления - Акт 2022-СВФ/ТО-453, от 27.05.2022 1) канализации - нет 2) отопления - Акт 2021- СВФ/ТО-7250 3) водоснабжения - нет |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | нет |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | нет |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Музыкально-физкультурный зал |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | 1. Акт испытания спортивного инвентаря к началу 2022-2023 уч. года приказ № 82 от 10.06.2022 |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Прогулочный участок с наличием спортивного оборудования |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | 1 Акт испытания спортивного инвентаря от 15.06.2022 2.Акт – разрешение на проведение занятий в физкультурном зале от 15.06.2022 3.Акт № 1 обследования игровых площадок на территории ДОУ № 21 от 15.06.2022 4. Акт № 2 обследования оборудования в спортивно-музыкальном зале от 15.06.2022 5.Акт № 3 обследования группового участка, исполняющего функцию спортивной площадки от 15.06.2022 6. Акт – разрешение занятий в кабинете продуктивной деятельности от 15.06.2022 |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1. нет 2. количество неустраненных нарушений – нет; 3. количество неустраненных нарушений, срок устранения, которых истек – нет 4. нет 5. нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | приказ № 119 от 30.10.2021 «О назначении ответственного по пожарной безопасности» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1.Григорьева С.Л. ЧУДПО «Знание», УД № 0744 от 22.02.2022; 2. Простоусова С.В., заведующий хозяйством - АНО «Научно-исследовательский центр», УД № 00089 от 13.07.2021 Шестакова И.В., старший воспитатель, НЧОУ «Учебный методический центр профсоюзов Свердловской области», 589/19 от 31.10.2019 Екатеринчук С.А., воспитатель, АНО «научно-исследовательский центр2 уд 3 уд-00088УД – 00088 от 13.07.2021 3. приказ № 11 от 11.01.2021; 4. в соответствии с Комплексным планом по профилактике травматизма 5. проводятся, 1 раз в полгода, в соответствии с входящей информацией - внепланово |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1. достаточность 2. имеется 3. замена - приобретение новых огнетушителей от 07.2021, акт выполненных работ |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1. Система АПС и СОУЭ людей о пожаре. Акт выполненных работ от 08.06.2022 г. 2.договор № 109/21 от 14.12.2021 г. 3. объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг», акт ПТО № 108 от 01.04.2022, договор № 261-22-ТМО от 10.01.2022 ООО «Актай-Мониторинг» 4. нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствует |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | соответствует |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1. нет 2.наружное – Акт о техническом остоянии пожарных гидрантов № 1245 от 31.05.2022 г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности от 27.10.2016 г. № 65 480 000 – ТО - 00445 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранении я (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | 1. нет 2. нет 3. нет 4. нет 5. нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1. Григорьева С.Л., заведующий филиалом обучена – санитарная книжка, 05.10.2021 (05.10. 2023), 2. медицинский работник: медицинская сестра, фельдшер 3. имеется |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1. имеется 2. оснащено 3. Справка о готовности холодильного оборудования от 08.06.2022 г. ООО «Техносервис»; 4. организация горячего питания: за счет собственной столовой; 5. 136 6. нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Соответствует, |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется 2 фильтра: ввод в здание и пищеблок Сорбиционный фильтр FC 08-44 произодительность 0.5-0.6 куб.м. /час. В сборе с кокосовым углем Eraqua; «Гейзер М77» |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | ООО «Инженерные системы», акт приемки выполненных работ от 21.06.2018, не работает |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) наличие медицинского кабинета - имеется; 2) лицензия на право медицинской деятельности ЛО-66-01-006356 от 12.02.2020; Приказ «О закреплении медицинских работников отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральска» № 801 от 28.09.2020 3) обеспеченность медицинским персоналом – 100% |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 11/04085-22 от 31.03.2022 соответствует |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Бактерицидные лампы: облучатель - рециркулятор бактерицидный ОРБ 2*15 – 10 шт., ОБН 01-150-001 (без присутствия людей) – 2 штук, Изумруд – 4 шт., «Мегидез» - рециркулятор бактерицидный перекатной – 1 шт, РБ м2*15 – 2 штуки. |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеется, полное наличие по всем зонам - дозаторы локтевые «Intecron», 01 КР, антисептик «Аквамусс», «Аквасепт», всего 35 штук |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | имеется |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | Имеется, 7 штук |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет 1. нет 2. нет 3. нет 4. нет |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | - Паспорт безопасности разработан 12.02.2020, согласован в подразделениях: - Начальник отделения УФСБ России по Свердловской области в г. Первоуральске Шайдуровым Д.Ю. - Начальник ОВО по городу Первоуральску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Авдеевым А.Е. - Начальник ОНД и ПР ГО Первоуральск, Шалинского ГО, ГО Староуткинск УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, подполковник внутренней службы Марьясов Е.В. |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | 1. приказ № 66 от 03.08.2020 |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1.5: - 2 раза в год |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | имеется |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется, Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме указать реквизиты документа ОТ 14.06.2022 |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1.предусмотрено в штатном расписании - сторож в ночь, в выходные дни 2. Физическая охрана – Муниципальный контракт N ЭА – 591/22на оказание охранных услуг (ИКЗ - 213662501726366840100100620018010244) от 01.02.2022 г., 3. ООО ОП «Светозар» |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, исправна, акт проверки от 30.05.2022; 2) Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии (ФГУП «Охрана» Россгвардии) 3) договор на обслуживание - № 601-П 10.01.2022 г.; 4) нет 5) нет |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1.нет |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. имеется, исправна 2. договор № 09/22-1 от 14.12.2021, ИП Лаврухин А.Н. |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1.имеется 2. 9 камер по периметру, 7 камер внутри учреждения 3. вывод изображения – на оба центральных входа в здание 2, на 2 калитки выхода из учреждения - 2, входные крыльца в младшие группы -2, 2 стороны хозяйственного двора – 2, территория центрального входа с частью верхнего участка. Внутренние камеры: тамбур средней и младшей группы- 2, центральные входы внутренние помещения – 2, пищеблок-1 , музыкальный зал – эвакуационные выхода – 2. 4. Договор № 09-1/22 от 14 декабря 2021 г. с ИП Лаврухин А.Н. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. имеется 2. |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. имеется |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. имеется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1.имеется, исправно 2.договор № 09/22-2 от 14.12.2021 СКУД 3.нет 4. нет |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1. нет 2.не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1.нет 2.не требуется |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1.нет |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1.имеется 2. не требуется |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1.имеется 2. исправно |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Приказ № 76 от 06.06.2022 |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 3 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Дополнительное соглашение предоставлении телематических услуг к договору о предоставлении (Интернет) № 10-0101167775-08 от 01.12.2021 |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1. имеется 2. да |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт проверки от 07.02.2022 |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 161 ОТ 15.06.2022 по МАДОУ «Детский сад № 3» |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | нет |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4. имеется, визуализированный паспорт в наличии 5.утвержден 12.12.2017 6.согласован - главный государственный инспектор безопасности дорожного движения городского округа Первоуральск А.А. Телеусов – 12.2017; 7.Заместитель Главы Администрации городского округа Первоуральск А.С. Гузаиров – 12.2017 |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | имеется |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | нет |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | 4 |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1.целостность ограждения удовлетворительная, выход, исключающий выход на проезжую часть – имеется 2.имеется 3. имеется |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 74 от 02.07.2019 |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется. Коллективный договор на 2021-2024 годы от 10.12.2021 № 19 К |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1. Григорьева С.Л., ЧУ ДПО «Знание», УД № 1231 от 22.02.2022 - Победина Т.А.. уполномоченный по ОТ ЧУ ДПО «Знание», УД № 1230 от 22.02.2022 3.Шестакова И.В., старший воспитатель, ЧУ ДПО «Знание», УД № 1231 от 22.02.2022 4. Простоусова С.В., заведующий хозяйством, НЧОУ ДПО «Учебно-методический учебный центр профсоюзов Свердловской области», удостоверение АНО «Научно-исследовательский центр», удостоверение № RUI-662312921 -27-11-2020 от 27.11.2020 5. Королева Н.В., воспитатель, уполномоченный по ОТ, АНО «научно-исследовательский центр»УД -00176 от 09.07.2021 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | 1.имеется |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, приказ № 56 от 15.04.2021 г. |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | имеются |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Первичный – при приеме на работу, на рабочем месте – 1 раз в полгода, ежегодная проверка знаний – 1 раз в год, внеплановый – по необходимости, стажировка на рабочем месте |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | - количество рабочих мест, всего - 28; - количество аттестованных рабочих мест - 28; - количество не аттестованных рабочих мест -нет, планируемые сроки аттестации – проведено в 2015 |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | нет |