- Приложение - к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2022/2023 учебному году

- МАДОУ «Детский сад № 3»

| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида»» от 31.07.2014г. № 1994 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | МАДОУ «Детский сад № 3» Свидетельство 66 АЖ 896950 о государственной регистрации права от 06.02.2015г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | МАДОУ «Детский сад № 3» Свидетельство 66 АЖ 896946 о государственной регистрации права от 06.02.2015г |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | 003719 Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, срок действия – бессрочно приложение № 4 к лицензии 66 № 003719 от 01.06.2012г. регистрационный № 16198 имеются Приложения к лицензии№1,2,3,4,5,6 Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу виды реализуемых образовательных программ соответствует согласно Приложению №1,2,3,4,5,6 виды реализуемых образовательных программ: основная Свидетельство о государственной аккредитации ГА 007658, регистрационный № 4665 от 13.04.2009г. |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | АООП для детей с интеллектуальной недостаточностью АООП для детей с задержкой психического развития АООП для детей с расстройством |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития 2020-2023 Утверждена приказом директора от 30 декабря 2019 года № 3541 |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1. В наличии 2. Утверждается приказом директора 31 августа 2022 года |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1. один 2. нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1 смена - 60 обучающихся |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 60 2) 6 3) 35 4) 0 5) не имеется |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 4 человека Заведующий хозяйством – 1 человек Специалист по охране труда – 1 человек Документовед – 1 человек Старший воспитатель-1 человек Воспитатель -12 человек Музыкальный руководитель- 1 человек Инструктор по физической культуре – 1 человек Медицинский работник – отсутствует Учитель-дефектолог – 6 ставок Учитель-логопед – 6 ставок Педагог-психолог- 6 человек Социальный педагог – 1 человек Младший воспитатель- 6 человек Дворник Сторож По факту: Администрация – 4 человека Заведующий хозяйством – 1 человек Специалист по охране труда – 1 человек Документовед – 1 человек Старший воспитатель-1 человек Воспитатель -11 человек Музыкальный руководитель- 1 человек Инструктор по физической культуре – 1 человек Медицинский работник – отсутствует Учитель-дефектолог – 6 ставок Учитель-логопед – 6 ставок Педагог-психолог- 1 человек Социальный педагог – 1 человек Вакансии: Педагог-психолог – 3,0 ставки Логопед – 3,0 ставки Воспитатель - 2 ставки Младший воспитатель-1 ставка |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | 1) Акт № 1 от 10.06.2022; 2) Акт № 3 от 10.06.2022; 3) Акт № 2 от 10.06.2022. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Соответствует |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Обеспеченность учебно-методической литературой 100 % |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Имеется физкультурный зал, совмещен с музыкальным залом акт – разрешение занятий в музыкально-физкультурного зала от 14.07.2022г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Обеспеченность спортивным оборудованием: 100% Обеспеченность спортивным инвентарем: 100 % Состояние оборудование и инвентаря: удовлетворительное. Акт испытания спортивного инвентаря к началу 2022-2023 учебного года. Сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе имеются |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | В наличии |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | - Акт №3 испытания гимнастических снарядов и оборудования в МАДОУ «Детский сад № 3» на 2022-2023 учебный год от 14.06.2022г. - АКТ № 1 от «14» июня 2022г. испытание оборудования на участках в МАДОУ «Детский сад № 3» на 2022-2023 учебный год. - Акт №3 испытания гимнастических снарядов и оборудования на участках в МАДОУ «Детский сад № 3» на 2022-2023учебный год от 14.06.2022г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 18 от 10.01.2022г. «О назначении ответственного за пожарную безопасность» Ляшенко О.В., заведующий хозяйством МАДОУ «Детский сад № 3» |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1. Чижова Татьяна Александровна, удостоверение от 13.07.2021г. № УД-00086; 2. Ляшенко Оксана Владимировна, удостоверение от 13.07.2021г. № УД-00087; 3. Обучение проводится в соответствии с графиком; 4. Обучение проводится, в соответствии с планом; 5. Проводятся в соответствии с планом, периодичность 2 раза в год. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Достаточно, 16 шт. ОП-4 2) Журнал учета средств имеется 3) Заменены, произведены в мае 2020г., июле 2021 |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) имеется, в исправном состоянии, Акт № 160 от 31.05.2022 г. (ИП Лаврухин А.Н.); 2) Договор № 09/22 от 14.12.2022г. ИП Лаврухин А.Н. 3) Радиосигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта № 47ПЧ10ОФСП. Установлено оборудование объектовая станция РСПИ «Стрелец-Мониторинг». Акт проверки работоспособности оборудования и канала связи «Стрелец-Мониторинг» № 105 от 01.04.2022г.; 4) № 261-22-ТМО от 10.01.2022г. ООО «Актай-Мониторинг»; 5) отсутствуют |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | соответствует |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Соответствуют, технический отчет о проведении испытаний электроустановок зданий, силового оборудования № 381 от 25.08.2022г. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1. внутреннее отсутствует 2. наружное: на здании ОУ размещен указатель пожарных гидрантов (кол-во – 1 , ПГ 1 шт.) ПГ расположены по адресам ул. Советская, 6а. № 233, ул. Советская, 4 № 125. Соответствуют требованиям ППБ. Акт о техническом состоянии пожарных гидрантов № 1244 от 31.05.2022г. |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | декларация пожарной безопасности от 14.10.2016 г. № 65 480 000 – ТО – 00443 |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Отсутствуют |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 1) Чижова Т.А. АЛ4627262 2) Зейдина Е.А. АЛ7401885 3) В соответствии с календарным планом |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и мебелью – 100 %; 3) справка о проведении ремонтно-профилактических работ и исправности оборудования от 08.06.2022г. 4) за счет пищеблока. Договора на поставку продуктов питания: - ООО ТД «Спутник» № 18/22 от 01.06.2022г. (дрожжи, консерва рыбная, аскорбиновая кислота, соль и т.д..), Контракты на поставку продуктов питания: - ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ПРОДУКТ" ЭА - 580/22 Поставка молочной продукции ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 581/22 Поставка сыра ООО "СМАРТ" ЭА - 582/22 Поставка масла сливочного ООО "СМАРТ" ЭА - 583/22 Поставка творога ООО "КОСУЛИНСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" ЭА - 584/22 Поставка ряженки ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 585/22 Поставка сока ИП БЕЛОГЛАЗОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЭА - 586/22 Поставка овощей ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 588/22 Поставка бакалейной продукции ИП ШОДИЕВ АКМАЛ МУХАМАДИЕВИЧ ЭА - 589/22 Поставка фруктов ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 590/22 Поставка круп и бобовых ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 597/22 Поставка яиц ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 598/22 Поставка сахара ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 599/22 Поставка муки и макаронных изделий ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 600/22 Поставка печенья ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 601/22 Поставка повидла и джема ИП ШОДИЕВ АКМАЛ МУХАМАДИЕВИЧ ЭА - 602/22 Поставка ягод сушеных ИП ШОДИЕВ АКМАЛ МУХАМАДИЕВИЧ ЭА - 603/22 Поставка сухофруктов ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 604/22 Поставка масла подсолнечного ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 605/22 Поставка консервированной молочной продукции ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 606/22 Поставка консервированной продукции ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 612/22 Поставка сельди соленой ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 613/22 Поставка вафель ООО "ЛАБИРИНТ" ЭА - 614/22 Поставка консервы мясной ООО "ЛАБИРИНТ" (ЭА) ЭА - 021/22 Поставка горбуши свежемороженой ООО "ЛАБИРИНТ" (ЭА) ЭА - 022/22 Поставка минтая свежемороженого ООО "ЛАБИРИНТ" (ЭА) ЭА - 023/22 Поставка мяса птицы охлажденное ООО "ЛАБИРИНТ" (ЭА) ЭА - 024/22 Поставка печени говяжьей ООО "ЛАБИРИНТ" (ЭА) ЭА - 025/22 Поставка хлеба ООО "Аврора" (ЭА) ЭА - 106/23 Поставка мяса 5) 60 чел / 100 %; 6) Паспорт готовности пищеблока от 01.11.2011г. |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проводится в соответствии графиком, планово в октябре 2022г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Имеется на пищеблоке и на вводе в здание |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт эффективности вентиляционных систем от 22.06.2018г. Акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и технологической чистке воздуховодов № 3 от 21.06.2018г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1)имеется медицинский кабинет и изолятор; 2) Соглашение о взаимодействии при организации медицинской помощи детям в МАДОУ «Детский сад № 3» от 12.01.2015г. 3) Обеспечены медицинским персоналом: медицинская сестра |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | № 10049 от 21.06.2021г. |
| 42. | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |  |  |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | В наличии |
| 44. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | В наличии |
| 45. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | В наличии |
| 46. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук) | В наличии |
| 47. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 48. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Отсутствуют |
| 49. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | В наличии. Категория опасности объекта 3 (третья) - 05.02.2020г. - 12.02.2020г. - 10.02.2020г. - - |
| 50. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 155 от 15.06.2022г. |
| 51. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) нет обученных; 2) 2 раза в год; |
| 52. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии: план эвакуации при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций из помещений МАДОУ «Детский сад № 3» |
| 53. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии системы СКУД, исправна. Договор № 09/22-2 от 14.12.2021г. Положение о пропускном и внутреобъектовом режимах от 14.06.22г. |
| 54. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) В будни в ночное время, в выходные и праздничные дни охрана осуществляется штатными сторожами. 2) Отсутствует. 3) Муниципальный контракт № ЭА-591/22 от 01.02.2022г. с ООО «Светозар» |
| 55. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна; 2) вывод КТС ФГУП «Охрана» Росгвардии. 3) договор на оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации № 601-П от 10.01.2022г. с охранной организацией ФГУП «Охрана» Росгвардии, Договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации № 2/3 от 10.01.2022г. с Управлением вневедомственной охраны войск национальной гвардии ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»; 4) - 5) - |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует |
| 57. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В наличии, исправна 2) Договор № 09/22-1 от 14.12.2022г. с ИП Лаврухин А.Н. 3) - 4) - |
| 58. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется (по периметру и внутри здания); 2) 16 камер (10 - на улице, 7 - внутри здания); 3) вывод на монитор внутри здания; 4) Договор № 09-1/22 от 14.12.2021г. ИП Лаврухин А.Н. |
| 59. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется (система видеонаблюдения, СКУД, охранная сигнализация, физическая охрана). 2) - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) - |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется 2) - |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) имеется, в исправном состоянии 2) Договор № 09/22-2 от 14.12.2021г. ИП Лаврухин А.Н. 3) - 4) - |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не требуется |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не требуется, просматривается с видеокамер |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) отсутствует 2) не требуется |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) имеется 2) в исправном состоянии |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) в исправном состоянии |
| 68. | Раздел 8. Информационная безопасность |  |  |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о ревизии библиотечного фонда, утверждён директором Чижовой Т.А.. 17.06.2022г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | В наличии |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 8 |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Приложение к договору на предоставление услуг Инернет № 10-0101167775-08 от 01.12.2021г. с ООО «Инсис» |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) SkyDNS, фильтрация на уровне компьютера 2) все |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт работы контентной фильтрации от 10.06.2022г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | В.Н.Шорохова, старший воспитатель, приказ № 154 от 14.07.2021г. |
| 76. | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | отсутствует |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 4. Имеется 5. 28.11.2014г. 6. 02.12.2014г. 7. 28.1.2014г. |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Наличие уличного учебно-тренировочного перекрёстка |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | - Наличие и целостность ограждения территории ДОУ - 7 переходов - Удовлетворительное |
| 83. | Раздел 10. Охрана труда |  |  |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ №3717/1 от 24.12.2018 года «О назначении ответственного по охране труда в МАДОУ «Детский сад №3» |
| 85. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 комбинированного вида» на 2021-2024 г. Зарегистрирован 17 декабря 2021 года № 19 – К. |
| 86. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1.Директор Чижова Т.А., удостоверение №00021 от 09.07.2021 2. Специалист по ОТ Козинский М.Е., удостоверение №00023 от 09.07.2021 3.Заместитель директора Волощенко Э.И. , удостоверение № RU1-662312919-27-11-2020 от27.11.2020 4. Заместитель директора Зейдина Е.А. , удостоверение №505/20 от 27.03.2020 5.Старший воспитатель Шорохова В.Н., удостоверение №1047/19 от31.10.2019 6. Уполномоченный по ОТ (музыкальный руководитель) Мишина Н.В., удостоверение №506/20/17 от27.03.2020 7. Заведующий хозяйством Ляшенко О.В., удостоверение № 1250 от 22.02.2022 8. Заместитель директора Быкова И.В. , удостоверение № RU1-662312920-27-11-2020 от 27.11.2020 |
| 87. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | 1. План мероприятий по улучшению условий труда и снижению уровней профессиональных рисков работников в МАДОУ «Детский сад № 3 комбинированного вида № от 20.01.2022 г. 2. Комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на 2022 год |
| 88. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В наличии. Срок действия инструкций по охране труда продлен приказами №34 от 27.01.2020 до 27.01.2025г. и № 107/1 от 04.04.2022 до 04.04.2027 |
| 89. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 90. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | В соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" |
| 91. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации | 1) Всего рабочих мест 237. 2) Количество аттестованных рабочих мест – 237. 3) Все рабочие места аттестованы |
| 92. | Раздел 11. Ремонтные работы |  |  |
| 93. | Проведение капитального ремонта | виды работ | не проводился |
| 94. | Проведение текущего ремонта | виды работ | не проводились |
| 95. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Ремонт санузлов, полов в групповых помещениях и прачечной. Капитальный ремонт кровли (2024г). |